## Planilha1
DADOS
Titulo | ORÇAMENTO
Obra | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Cliente | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Cidade | BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Endereço | RUA DINAMARCA, 320 - NAÇÕES
Descrição | AMPLIAÇÃO
Tabela | SC-2024-MAIO-NÃO DESONERADO-SINAPI
UF | SC
RESUMO
Tipo |  | Observação |  | Preço |  | BDI Aplicado
Total |  | Total da edificação |  | 3390864.7391 |  | 22.88%
Total Sem BDI |  | Total da edificação sem a aplicação do BDI |  | 2759492.789 |  | -
Material |  | Material |  | 2340656.6623 |  | 22.88%
Mão de obra |  | Mão de obra |  | 966925.4525 |  | 22.88%
Execução |  | Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. |  | 1050208.0768 |  | -
Transporte |  | Transporte |  | 0 |  | 22.88%
Equipamento |  | Equipamento |  | 79750.9324 |  | 22.88%
Terceirizado |  | Serviço/terceirizado |  | 0 |  | 22.88%
Verba |  | Licenciamento ou verba |  | 0 |  | 22.88%
Comissionamento |  | Administração ou comissionamento |  | 0 |  | 22.88%
Outro |  | Outros tipos |  | 3531.6918 |  | 22.88%
INSUMOS
Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço |  | Percentual | Faixa
[6 empty] | Unitário | Total
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 405 | DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA, FURO COM ERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, MARTELETE, 18KG; DESMONTE COM MARTELETE PNEIMÁTICO MANUAL; INCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 94.11 | 2734.1938 | 257314.9741 | 7.588% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 434 | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 50CM (8 BARRAS LONGITUDINAIS DE 25MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | m | 224 | 1092.2023 | 244653.3098 | 7.215% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 707.93 | 311.5561 | 220559.8806 | 6.505% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1434.27 | 130.7127 | 187477.3068 | 5.529% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.010 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 196.71 | 914.3085 | 179853.6233 | 5.304% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3037.5 | 46.3892 | 140907.1538 | 4.155% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 401.65 | 316.1025 | 126962.5492 | 3.744% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 447 | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, ENCHIMENTO C/ EPS H=20 (16+4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 440.31 | 276.8316 | 121891.7058 | 3.595% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 432 | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM (8 BARRAS LONGITUDINAIS DE 25MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), ARGAMASSA FCK 20MPA, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | m | 133 | 893.9911 | 118900.8171 | 3.507% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 385 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 713.57 | 117.4507 | 83809.3217 | 2.472% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 604 | 136.8059 | 82630.7706 | 2.437% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 392 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, ALUMÍNIO BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 220X125 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 26 | 3131.6703 | 81423.427 | 2.401% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 8 | 8338.0086 | 66704.0689 | 1.967% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 835.41 | 65.2012 | 54469.7492 | 1.606% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 227.61 | 223.1761 | 50797.1121 | 1.498% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.007 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 50.02 | 906.1408 | 45325.1629 | 1.337% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 2276.4 | 17.7928 | 40503.4516 | 1.194% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 1669.92 | 23.6041 | 39416.9037 | 1.162% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³XKm | 11949.6 | 3.0505 | 36451.9944 | 1.075% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.004 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 36.56 | 933.922 | 34144.1895 | 1.007% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 474 | ENCHIMENTO EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDADE 9 A 10 KG/M³ - P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m³ | 74.59 | 454.9649 | 33935.8337 | 1.001% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 393 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, ALUMÍNIO BRANCO, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 480X125 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 6734.1142 | 33670.5712 | 0.993% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 152.89 | 217.0551 | 33185.5608 | 0.9787% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3037.5 | 10.854 | 32968.8874 | 0.9723% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.022 | PEITORIL EM GRANITO L = 20 CM E ESPESSURA E=2,0CM, COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 116.3 | 273.3455 | 31790.0874 | 0.9375% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 427 | REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 766.98 | 38.9489 | 29873.0215 | 0.881% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 2148.7 | 13.5977 | 29217.3209 | 0.8616% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 272.23 | 93.1136 | 25348.3224 | 0.7475% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 441 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 110 | 225.3425 | 24787.674 | 0.731% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 220 | 109.6092 | 24114.033 | 0.7111% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.276 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50MM, CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 179.63 | 122.8437 | 22066.4116 | 0.6508% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1436.3 | 15.3204 | 22004.7356 | 0.6489% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1914.5 | 11.3947 | 21815.1481 | 0.6434% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 203.9 | 104.7526 | 21359.0547 | 0.6299% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 153.86 | 138.5094 | 21311.0565 | 0.6285% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 170.26 | 119.8766 | 20410.1834 | 0.6019% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.008 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 21.97 | 923.4812 | 20288.8828 | 0.5983% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 217.82 | 88.9069 | 19365.7084 | 0.5711% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | m² | 74.99 | 251.9687 | 18895.1316 | 0.5572% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 097 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 121.84 | 152.625 | 18595.825 | 0.5484% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 128 | 144.6182 | 18511.1267 | 0.5459% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 101155 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 75.24 | 229.0079 | 17230.554 | 0.5081% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1288.2 | 12.9865 | 16729.219 | 0.4934% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 394 | JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO (120 X 125 CM), DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO LAMINADO 6MM, BATENTE, CONTRAMARCO E FERRAGENS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 | 1483.5171 | 16318.6881 | 0.4813% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.724 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO | m² | 234.04 | 68.4516 | 16020.4208 | 0.4725% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 380 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 20 | 786.478 | 15729.5609 | 0.4639% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.009 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 18.35 | 851.533 | 15625.6307 | 0.4608% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 1073.1 | 13.7094 | 14711.538 | 0.4339% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 015 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIBROS, RIPAS, TERÇAS E PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 227.61 | 64.5889 | 14701.0727 | 0.4335% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1332.4 | 10.9797 | 14629.3832 | 0.4314% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 526.3 | 25.6042 | 13475.514 | 0.3974% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 381 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 10 | 1307.5462 | 13075.4615 | 0.3856% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 55 | 226.3522 | 12449.3717 | 0.3671% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 601.5 | 20.2478 | 12179.035 | 0.3592% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.162 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" PARA SISTEMA PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 138.66 | 86.0298 | 11928.8975 | 0.3518% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 916.6 | 12.2081 | 11189.9835 | 0.33% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 105 | 105.4222 | 11069.3307 | 0.3264% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 395 | JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO (180 X 125 CM), DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS 6MM, BATENTE, CONTRAMARCO E FERRAGENS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 2193.2629 | 10966.3146 | 0.3234% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 139.3 | 78.6836 | 10960.6197 | 0.3232% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 379 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 10 | 1053.356 | 10533.5603 | 0.3106% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 182.6 | 57.1298 | 10431.8999 | 0.3076% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 90 | 110.931 | 9983.7886 | 0.2944% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 445 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 211.27 | 45.9638 | 9710.7699 | 0.2864% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.062 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | mês | 8 | 1182.7261 | 9461.8086 | 0.279% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | kg | 593.6 | 15.8861 | 9430.0141 | 0.2781% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 688.1 | 13.4418 | 9249.334 | 0.2728% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 850.1 | 10.6175 | 9025.9231 | 0.2662% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 597.83 | 14.6454 | 8755.4627 | 0.2582% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.535 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.72 | 1003.9576 | 8754.5104 | 0.2582% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.434 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO | un | 1 | 8727.064 | 8727.064 | 0.2574% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 448.9 | 17.5894 | 7895.8665 | 0.2329% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 444 | ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X60X17CM, DE EMBUTIR, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, 30M (2X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO TIPO AGULHETA (REQUINTE=1/2") 2 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO GIRATÓRIA(2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 2592.0235 | 7776.0706 | 0.2293% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | m | 87.2 | 85.1713 | 7426.9404 | 0.219% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.070 | TANQUE D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7001.0993 | 7001.0993 | 0.2065% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 265 | 25.4947 | 6756.0995 | 0.1992% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 213.77 | 31.1854 | 6666.5041 | 0.1966% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 519.1 | 12.5417 | 6510.3911 | 0.192% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 438 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 2027.556 | 6082.6679 | 0.1794% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.264 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92. | m² | 440.31 | 13.5989 | 5987.7202 | 0.1766% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | m | 149.4 | 37.2855 | 5570.453 | 0.1643% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 424 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7 MM DE ESPESSURA EDESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32.05 | 173.1573 | 5549.6902 | 0.1637% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.338 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 1094.32 | 4.9265 | 5391.1533 | 0.159% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 103.01 | 50.4295 | 5194.7408 | 0.1532% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | m | 91.43 | 56.7139 | 5185.3476 | 0.1529% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 185.23 | 26.2355 | 4859.5966 | 0.1433% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.690 | RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 35 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 77.92 | 60.4813 | 4712.7054 | 0.139% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 114 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 27 | 173.5131 | 4684.853 | 0.1382% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 94 | 49.4344 | 4646.836 | 0.137% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 437 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 2294.5619 | 4589.1238 | 0.1353% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 350.1 | 12.5713 | 4401.1976 | 0.1298% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 241 | ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CHAVE TIPO STORZ DUPLA (2.1/2" X 1.1/2"), MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, 60M (4X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO TIPO AGULHETA 1 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO GIRATÓRIA (2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 4339.7212 | 4339.7212 | 0.128% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 247 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 12 | 361.41 | 4336.9199 | 0.1279% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 39.27 | 109.7812 | 4311.109 | 0.1271% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | kg | 399.4 | 10.4329 | 4166.8837 | 0.1229% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 251.1 | 15.7791 | 3962.14 | 0.1168% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.245 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA | M | 53.84 | 73.4523 | 3954.6717 | 0.1166% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.167 | BOMBA CENTRÍFUGA, 3/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1939.485 | 3878.9701 | 0.1144% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 225.5 | 17.0289 | 3840.007 | 0.1132% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.282 | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (50X50MM) EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 160 | 23.7532 | 3800.5056 | 0.1121% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.101 | CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO CENTRAL 39X22X6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 115.0781 | 3682.5002 | 0.1086% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.850 | RUFO CANTONEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,7MM, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 53.22 | 68.0787 | 3623.1504 | 0.1069% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 28.3 | 127.3729 | 3604.6536 | 0.1063% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.391 | CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 188.08 | 18.6366 | 3505.1641 | 0.1034% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 274.5 | 12.4222 | 3409.8807 | 0.1006% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 103291 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | m | 48.14 | 70.8222 | 3409.3791 | 0.1005% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.433 | PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 2A (120 MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS CORES) SOBRE TUBO METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). | m² | 46.33 | 67.1218 | 3109.7527 | 0.09171% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 94.35 | 32.0202 | 3021.1045 | 0.0891% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 44.86 | 64.0856 | 2874.882 | 0.08478% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.414 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X0,6M, INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 1419.4792 | 2838.9585 | 0.08372% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 40 | 70.5189 | 2820.7562 | 0.08319% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 397 | JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 312.3881 | 2499.1045 | 0.0737% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 32.4 | 73.7349 | 2389.0104 | 0.07045% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 140.3 | 16.5077 | 2316.0319 | 0.0683% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 396 | JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÃO 90X90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 458.5056 | 2292.528 | 0.06761% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 204.1 | 10.8555 | 2215.6135 | 0.06534% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | kg | 182.6 | 12.0689 | 2203.7844 | 0.06499% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.284 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 234 | 9.2096 | 2155.0442 | 0.06355% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 29.29 | 72.7342 | 2130.3845 | 0.06283% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 15.18 | 139.1305 | 2112.0007 | 0.06229% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 61.61 | 33.5257 | 2065.5166 | 0.06091% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 382 | REMOÇÃO DE COBERTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TELHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 198 | 10.1628 | 2012.2434 | 0.05934% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 159 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, ANTICHAMAS, VERMELHO, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA PVC VERMELHO ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 92.77 | 21.6016 | 2003.9838 | 0.0591% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 60.13 | 32.0699 | 1928.366 | 0.05687% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³XKm | 659.7 | 2.9008 | 1913.6892 | 0.05644% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.166 | QUADRO DE COMANDO COM REVESAMENTO DE MOTORES E BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1877.9564 | 1877.9564 | 0.05538% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 41.76 | 44.6767 | 1865.6992 | 0.05502% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 63 | 29.2186 | 1840.7722 | 0.05429% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 399 | JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, DIMENSÃO 90X90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 917.78 | 1835.56 | 0.05413% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 182.6 | 9.9282 | 1812.8819 | 0.05346% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 75.8 | 22.728 | 1722.7818 | 0.05081% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 24.38 | 68.8287 | 1678.0428 | 0.04949% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 442 | COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM FACHADA. | m² | 200 | 8.3658 | 1673.159 | 0.04934% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.416 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X0,6M, ALTURA ATÉ 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1558.3277 | 1558.3277 | 0.04596% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 49.2 | 29.1615 | 1434.7451 | 0.04231% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 398 | JANELA VENEZIANA FIXA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, DIMENSÃO 90X134 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1393.0434 | 1393.0434 | 0.04108% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 40 | 32.6735 | 1306.9413 | 0.03854% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 1303.5308 | 1303.5308 | 0.03844% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 443 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | m³ | 398.32 | 3.2722 | 1303.3665 | 0.03844% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 99 | 13.0815 | 1295.0659 | 0.03819% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 119 | COTOVELO 90 GRAUS - 2.1/2" - FERRO MALEÁVEL PRETO NBR 6943 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 160.6226 | 1284.9809 | 0.0379% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 026 | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 629.7981 | 1259.5963 | 0.03715% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PS | m | 50 | 24.4826 | 1224.1317 | 0.0361% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.207 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 129 | 9.3021 | 1199.9752 | 0.03539% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 49.13 | 24.0797 | 1183.0345 | 0.03489% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 78 | 14.9702 | 1167.6748 | 0.03444% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.225 | TALA PLANA PERFURADA, PARA PERFILADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 162 | 7.1551 | 1159.1277 | 0.03418% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 22.16 | 51.8237 | 1148.4136 | 0.03387% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | un | 32 | 34.5045 | 1104.1455 | 0.03256% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 273.9314 | 1095.7254 | 0.03231% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 412 | CONECTOR UNIDUT RETO 3/4" PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 58 | 18.5801 | 1077.6478 | 0.03178% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 83 | 12.8726 | 1068.424 | 0.03151% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 83 | 12.6493 | 1049.8921 | 0.03096% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 507.9836 | 1015.9672 | 0.02996% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.098 | CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 M, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 990.746 | 990.746 | 0.02922% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.141 | CAIXA DE GORDURA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 M, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 990.746 | 990.746 | 0.02922% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.061 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, INCLUSIVE PONTALETES PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2 | 481.9395 | 963.879 | 0.02843% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 5.1 | 181.5966 | 926.1428 | 0.02731% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 446 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRAS TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 16.55 | 54.3117 | 898.8581 | 0.02651% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.035 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE*80*KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 221.3569 | 885.4275 | 0.02611% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 161 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE, VERMELHO, ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 21 | 41.9756 | 881.4878 | 0.026% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 220 | 3.7421 | 823.2699 | 0.02428% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | kg | 39.9 | 20.3177 | 810.6763 | 0.02391% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 58 | 13.5586 | 786.3996 | 0.02319% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.209 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 55 | 13.6861 | 752.7331 | 0.0222% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.982 | TELHA CUMEEIRA TP-40, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10.91 | 65.4307 | 713.8491 | 0.02105% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 5 | 138.7205 | 693.6025 | 0.02046% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.075 | TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 65 | 10.6621 | 693.0341 | 0.02044% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 14 | 48.9514 | 685.3202 | 0.02021% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 33 | 20.7269 | 683.9867 | 0.02017% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.161 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 43.4359 | 651.539 | 0.01921% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 27.36 | 21.5089 | 588.4832 | 0.01735% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 160 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, ANTICHAMAS, DE ENCAIXE, DN 25 MM (3/4"), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 34 | 17.2847 | 587.6806 | 0.01733% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 440 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 54 | 10.8717 | 587.071 | 0.01731% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 416 | CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 4 VIAS 4 X 0,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 99.2 | 5.7615 | 571.5457 | 0.01686% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 13.26 | 42.132 | 558.6708 | 0.01648% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON D.007 | Caixa de Passagem Com Grelha, 30x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 544.6678 | 544.6678 | 0.01606% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.159 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO PARA SOBREPOR, COM TAMPA, 9 TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 542.8127 | 542.8127 | 0.01601% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 38.31 | 13.8886 | 532.0718 | 0.01569% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 28 | 18.5593 | 519.6609 | 0.01533% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 46 | 11.0868 | 509.9914 | 0.01504% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.910 | CAIXA SIFONADA 100X150X50 COM GRELHA QUADRADA BRANCA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 8 | 63.5721 | 508.5771 | 0.015% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.227 | CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 18.0822 | 506.3025 | 0.01493% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 027 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA, 3" - FONECIMENTO E I8NSTALAÇÃO | un | 1 | 490.2569 | 490.2569 | 0.01446% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 121.4526 | 485.8102 | 0.01433% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 13 | 37.091 | 482.1832 | 0.01422% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 8 | 59.0108 | 472.0862 | 0.01392% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 105204 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 1 | 469.7198 | 469.7198 | 0.01385% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | kg | 16 | 28.7013 | 459.2214 | 0.01354% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 14 | 32.5374 | 455.5233 | 0.01343% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 157 | TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA ANTI-CHAMA NA COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 62 | 7.2917 | 452.0861 | 0.01333% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 431.3521 | 431.3521 | 0.01272% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.283 | TE HORIZONTAL 90⁰ PARA ELETROCALHA 50X50MM, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 71.8119 | 430.8715 | 0.01271% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | un | 19 | 21.5654 | 409.7421 | 0.01208% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 025 | FLANGE SEXTAVADO 3", DE FERRO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 201.0811 | 402.1623 | 0.01186% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.275 | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 26.6547 | 399.821 | 0.01179% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.031 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 8 | 49.8487 | 398.7898 | 0.01176% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 7 | 56.1228 | 392.8594 | 0.01159% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 8 | 48.6339 | 389.0711 | 0.01147% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 30 | 12.6577 | 379.7321 | 0.0112% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.374 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.2 | 169.5784 | 373.0726 | 0.011% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 20 | 18.433 | 368.6606 | 0.01087% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 415 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, COM PLUG INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 21 | 17.5086 | 367.6802 | 0.01084% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 36 | 10.1693 | 366.0932 | 0.0108% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 20 | 17.8835 | 357.6696 | 0.01055% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 177.2619 | 354.5238 | 0.01046% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 12 | 27.9669 | 335.6023 | 0.009897% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 8 | 39.8128 | 318.5025 | 0.009393% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 10 | 31.7755 | 317.7552 | 0.009371% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | un | 6 | 51.0796 | 306.4775 | 0.009038% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 32 | 9.4724 | 303.1152 | 0.008939% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 4 | 75.4737 | 301.8948 | 0.008903% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 204 | CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 14.96 | 299.1991 | 0.008824% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 17 | 17.3832 | 295.5145 | 0.008715% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON D.003 | COTOVELO 90 GRAUS, 40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 4 | 71.1291 | 284.5164 | 0.008391% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.962 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 137.8939 | 275.7878 | 0.008133% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 130.3244 | 260.6487 | 0.007687% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 21.99 | 11.0888 | 243.8427 | 0.007191% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR/SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 114.3697 | 228.7395 | 0.006746% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.060 | LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE TOPÓGRAFO, INCLUSIVE ESTACAS DE PIQUETE E TESTEMUNHAS | m² | 338.65 | 0.6656 | 225.4063 | 0.006647% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 28 | 8.0469 | 225.312 | 0.006645% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 107.5085 | 215.0171 | 0.006341% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.859 | GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM COM PORTA GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 25.8083 | 206.4662 | 0.006089% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 13 | 15.8312 | 205.8053 | 0.006069% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 102.819 | 205.6381 | 0.006064% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 200.2036 | 200.2036 | 0.005904% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON D.010 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 96.4571 | 192.9142 | 0.005689% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.447 | COTOVELO MACHO-FÊMEA 90⁰ GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 187.629 | 187.629 | 0.005533% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 91.0011 | 182.0022 | 0.005367% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON D.004 | COTOVELO 45 GRAUS, 40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 60.6597 | 181.9792 | 0.005367% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 175.8679 | 175.8679 | 0.005187% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 4 | 42.8087 | 171.2347 | 0.00505% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 9 | 18.1281 | 163.1527 | 0.004812% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 6.51 | 24.0573 | 156.6131 | 0.004619% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 206 | TAMPA CEGA VERMELHA PARA CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 21 | 6.7545 | 141.844 | 0.004183% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.230 | CABO MÚLTIPLO TIPO PP, ATOX, ISOL. 1KV, 3X1,5MM² (RABICHO SOBRE O FORRO A PARTIR DOS PERFILADOS / ELETROCALHAS ATÉ AS LUMINÁRIAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 10.0858 | 141.201 | 0.004164% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 1 | 138.1252 | 138.1252 | 0.004073% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 173 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC VERMELHO ANTICHAMAS, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 19.1311 | 133.918 | 0.003949% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.285 | TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 12.8707 | 128.7074 | 0.003796% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12 | 10.5748 | 126.8974 | 0.003742% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 124.6262 | 124.6262 | 0.003675% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 6 | 20.6867 | 124.1202 | 0.00366% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.226 | TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 7.2411 | 123.0991 | 0.00363% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 7 | 15.9051 | 111.3356 | 0.003283% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.629 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 55.24 | 110.48 | 0.003258% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 36.7629 | 110.2886 | 0.003253% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON D.005 | TÊ, 40X40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2")TÊ, 40X40MM, AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 109.1835 | 109.1835 | 0.00322% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.175 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | UN | 3 | 36.3534 | 109.0603 | 0.003216% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 6 | 16.9623 | 101.7738 | 0.003001% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 3 | 32.1893 | 96.5678 | 0.002848% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 417 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | un | 2 | 47.8645 | 95.7291 | 0.002823% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.206 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 10.064 | 90.5759 | 0.002671% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 2 | 43.7004 | 87.4009 | 0.002578% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 428 | CONECTOR ATERRINSET PARA REBAR - ESAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 81.9494 | 81.9494 | 0.002417% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 20.4201 | 81.6804 | 0.002409% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 77.8064 | 77.8064 | 0.002295% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 37.7405 | 75.481 | 0.002226% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 1 | 68.0522 | 68.0522 | 0.002007% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP.977 | CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 66.7699 | 66.7699 | 0.001969% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 22.0792 | 66.2375 | 0.001953% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 65.9455 | 65.9455 | 0.001945% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 431 | CONECTOR ATERRINSET PARA VERGALHÃO/FERRAGENS - LONG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 64.9796 | 64.9796 | 0.001916% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 28.2972 | 56.5945 | 0.001669% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.842 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 55.8709 | 55.8709 | 0.001648% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 104355 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 52.5954 | 52.5954 | 0.001551% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 26.1071 | 52.2142 | 0.00154% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 2 | 25.6302 | 51.2605 | 0.001512% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 1 | 51.0018 | 51.0018 | 0.001504% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 24.7375 | 49.4749 | 0.001459% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.224 | JUNÇÃO "T" PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 24.0909 | 48.1818 | 0.001421% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 1 | 43.6454 | 43.6454 | 0.001287% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 2 | 20.7622 | 41.5244 | 0.001225% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.103 | TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | un | 1 | 41.2623 | 41.2623 | 0.001217% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 4 | 10.2924 | 41.1695 | 0.001214% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 13.0183 | 39.0548 | 0.001152% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 413 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 8.9143 | 35.657 | 0.001052% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 16.4911 | 32.9822 | 0.0009727% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 205 | CURVA PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL PARA ELETRODUTO SOLDÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 16.0167 | 32.0334 | 0.0009447% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 31.0869 | 31.0869 | 0.0009168% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 25.5899 | 25.5899 | 0.0007547% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 1 | 24.3422 | 24.3422 | 0.0007179% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 24.2678 | 24.2678 | 0.0007157% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 24.0149 | 24.0149 | 0.0007082% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FP. 425 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 21.8733 | 21.8733 | 0.0006451% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 21.0772 | 21.0772 | 0.0006216% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 1 | 20.0325 | 20.0325 | 0.0005908% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | FERCON P.507 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 19.7204 | 19.7204 | 0.0005816% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 17.6267 | 17.6267 | 0.0005198% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 0.9 | 19.4027 | 17.4624 | 0.000515% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 1 | 15.0839 | 15.0839 | 0.0004448% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 6.3415 | 12.6829 | 0.000374% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 12.636 | 12.636 | 0.0003726% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 11.9896 | 11.9896 | 0.0003536% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 9.3234 | 9.3234 | 0.000275% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 1 | 7.6514 | 7.6514 | 0.0002256% | C
[7 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 2759492.789
[7 empty] | TOTAL |  | 3390864.7391
_______________________________________________________________ FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0