## DADOS
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Data do documento: | 10/09/2025
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS RESTAURO DA CASA LINHARES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | Etapa
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - [REF. CUSTO:481125001308-COTAÇÃO-09/2025] | UN | 1 | 56243.95 | 20.34 | 67683.97 | [8 empty] | Item
2 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA | [13 empty] | Etapa
2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA DA OBRA 1,50M X 3,00M - [REF. CUSTO:103689-SINAPI-07/2025] | M2 | 4.5 | 466.08 | 20.34 | 560.88 | [8 empty] | Item
2.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA AMFRI - [REF. CUSTO:103689-SINAPI-07/2025] | M2 | 0.8 | 466.08 | 20.34 | 560.88 | [8 empty] | Item
2.2 | CANTEIRO DE OBRA | [13 empty] | Etapa
2.2.1 | CENTRAL ADMINISTRATIVA DE OBRA EM CONTAINER 20 PÉS COM BANHEIRO - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - [REF. CUSTO:C.P. 4811002053-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | MÊS | 6 | 856.25 | 12.74 | 965.34 | [8 empty] | Item
2.2.2 | DEPÓSITO DE OBRA EM CONTAINER 20 PÉS - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - [REF. CUSTO:C.P. 4811002054-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | MÊS | 6 | 674.14 | 20.34 | 811.26 | [8 empty] | Item
2.2.3 | SANITÁRIOS EM CONTAINER 20 PÉS - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - [REF. CUSTO:C.P. 4811002055-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | MÊS | 6 | 1064.37 | 20.34 | 1280.86 | [8 empty] | Item
2.2.4 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (REF. SINAPI 93210 DE 12/2023) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002056-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 13.5 | 628.04 | 20.34 | 755.78 | [8 empty] | Item
2.3 | TAPUME | [13 empty] | Etapa
2.3.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (REF. SINAPI-C 98459) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002057-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 251.29 | 74.85 | 20.34 | 90.07 | [8 empty] | Item
3 | DEMOLIÇÃO | [13 empty] | Etapa
3.1 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97635-SINAPI-07/2025] | M2 | 121.14 | 21.14 | 20.34 | 25.44 | [8 empty] | Item
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97622-SINAPI-07/2025] | M3 | 130.18 | 65.28 | 20.34 | 78.56 | [8 empty] | Item
3.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:104789-SINAPI-07/2025] | M3 | 5.3 | 229.74 | 20.34 | 276.47 | [8 empty] | Item
3.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97633-SINAPI-07/2025] | M2 | 208.82 | 26.49 | 20.34 | 31.88 | [8 empty] | Item
3.5 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97632-SINAPI-07/2025] | M | 66.32 | 3.03 | 20.34 | 3.65 | [8 empty] | Item
3.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97624-SINAPI-07/2025] | M3 | 1.1 | 122.73 | 20.34 | 147.69 | [8 empty] | Item
3.7 | RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA - [REF. CUSTO:47982-DEINFRA-01/2021] | M2 | 13.2 | 13.45 | 20.34 | 16.19 | [8 empty] | Item
3.8 | RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA - [REF. CUSTO:42563-DEINFRA-01/0] | M | 15.95 | 3.17 | 20.34 | 3.81 | [8 empty] | Item
3.9 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97642-SINAPI-07/2025] | M2 | 164.31 | 3.12 | 20.34 | 3.75 | [8 empty] | Item
3.10 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO - [REF. CUSTO:43228-DEINFRA-01/2021] | M2 | 241.89 | 8.46 | 20.34 | 10.18 | [8 empty] | Item
3.11 | RETIRADA DE RIPA DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI 100395/05-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002058-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 307.62 | 20.65 | 20.34 | 24.85 | [8 empty] | Item
3.12 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97650-SINAPI-07/2025] | M2 | 109.75 | 9.08 | 20.34 | 10.93 | [8 empty] | Item
3.13 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97647-SINAPI-07/2025] | M2 | 338.38 | 4.21 | 20.34 | 5.07 | [8 empty] | Item
3.14 | RETIRADA DE DIVISÓRIA DE LAMBRI DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI 101746/05-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002059-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 13.05 | 20.84 | 20.34 | 25.08 | [8 empty] | Item
3.15 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REBOCO INTERNO - [REF. CUSTO:97631-SINAPI-07/2025] | M2 | 134.23 | 13.27 | 20.34 | 15.97 | [8 empty] | Item
3.16 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REBOCO EXTERNO - [REF. CUSTO:97631-SINAPI-07/2025] | M2 | 103.98 | 13.27 | 20.34 | 15.97 | [8 empty] | Item
3.17 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97663-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 14.82 | 20.34 | 17.83 | [8 empty] | Item
3.18 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:104803-SINAPI-07/2025] | M | 92.64 | 5.56 | 20.34 | 6.69 | [8 empty] | Item
3.19 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97645-SINAPI-07/2025] | M2 | 13.79 | 28.7 | 20.34 | 34.54 | [8 empty] | Item
3.20 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97644-SINAPI-07/2025] | M2 | 26.3 | 11.12 | 20.34 | 13.38 | [8 empty] | Item
4 | PAREDES E PAINEL | [13 empty] | Etapa
4.1 | PAREDES DE ALVENARIA | [13 empty] | Etapa
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - [REF. CUSTO:103330-SINAPI-07/2025] | M2 | 79.41 | 97.23 | 20.34 | 117.01 | [8 empty] | Item
4.2 | PAREDES DE MADEIRA | [13 empty] | Etapa
4.2.1 | PAREDES DE MADEIRA DE 1A QUALIDADE - LAMBRI DE MADEIRA ANGELIM - [REF. CUSTO:42673-DEINFRA-01/0] | M2 | 13.05 | 234.09 | 20.34 | 281.7 | [8 empty] | Item
4.3 | PAINEL | [13 empty] | Etapa
4.3.1 | PAINEL RIPADO EM MADEIRA ANGELIM, GOMO DE 2CM, FRISO DE 1CM, ESPESSURA DO PAINEL 2CM. COM VERNIZ INCOLOR FOSCO IMPREGNANTE 3 DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 101746/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002060-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 12.52 | 401 | 20.34 | 482.56 | [8 empty] | Item
5 | REVESTIMENO INTERNO | [13 empty] | Etapa
5.1 | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | Etapa
5.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 - [REF. CUSTO:87620-SINAPI-07/2025] | M2 | 208.83 | 36.26 | 20.34 | 43.64 | [8 empty] | Item
5.1.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS MODELO GOBI AD DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE. REF SINAPI 87263/05-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002061-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 54.48 | 215.04 | 20.34 | 258.78 | [8 empty] | Item
5.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE PORCELANATO OASI DUNA - PORTOBELLO 90X90CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE. REF SINAPI 104598/05-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002062-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 154.35 | 208.16 | 20.34 | 250.5 | [8 empty] | Item
5.1.4 | RODAPE CERAMICO PORCELANATO FEITO EM OBRA 7,0 CM COM ARGAMASSA COLANTE - [REF. CUSTO:40094-DEINFRA-01/0] | M | 69.08 | 19.52 | 20.34 | 23.49 | [8 empty] | Item
5.1.5 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - [REF. CUSTO:101746-SINAPI-07/2025] | M2 | 13.12 | 242.92 | 20.34 | 292.33 | [8 empty] | Item
5.1.6 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 - [REF. CUSTO:101739-SINAPI-07/2025] | M | 53.75 | 32.8 | 20.34 | 39.47 | [8 empty] | Item
5.1.7 | SOLEIRA EM GRANITO LARGURA DE 30CM E ESPESSURA DE 2CM. REF SINAPI 98695/05-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002063-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M | 13.28 | 239.53 | 20.34 | 288.25 | [8 empty] | Item
5.1.8 | LIXAMENTO DE PISOS DE MADEIRA - [REF. CUSTO:42849-DEINFRA-01/0] | M2 | 52.48 | 11.25 | 20.34 | 13.54 | [8 empty] | Item
5.1.9 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102214-SINAPI-07/2025] | M2 | 52.48 | 24.2 | 20.34 | 29.12 | [8 empty] | Item
5.1.10 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102234-SINAPI-07/2025] | M2 | 52.48 | 26.98 | 20.34 | 32.47 | [8 empty] | Item
5.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | Etapa
5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:87894-SINAPI-07/2025] | M2 | 282 | 8.06 | 20.34 | 9.7 | [8 empty] | Item
5.2.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - [REF. CUSTO:87529-SINAPI-07/2025] | M2 | 216.58 | 40.99 | 20.34 | 49.33 | [8 empty] | Item
5.2.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA MINERAL, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024. REF SINAPI 87529/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002064-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 65.42 | 39.65 | 20.34 | 47.71 | [8 empty] | Item
5.2.4 | REVESTIMENTO PORTOBELLO OASI DUNA RIPA 45X120 RET. "A". REF. SINAPI 104591/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002065-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 40.58 | 396.87 | 20.34 | 477.59 | [8 empty] | Item
5.2.5 | REVESTIMENTO PORTOBELLO ARTFACT OFF WHITE 6X23. REF. SINAPI 104591/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002066-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 49 | 498.55 | 20.34 | 599.96 | [8 empty] | Item
5.2.6 | REVESTIMENTO PORTOBELLO ARTFACT INDIGO 6X23. REF. SINAPI 104591/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002067-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 20.37 | 518.7 | 20.34 | 624.2 | [8 empty] | Item
5.3 | REVESTIMENTO DE TETO | [13 empty] | Etapa
5.3.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - [REF. CUSTO:96114-SINAPI-07/2025] | M2 | 46.18 | 79.93 | 20.34 | 96.19 | [8 empty] | Item
5.3.2 | FORRO EM MADEIRADE ANGELIM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023. REF SINAPI 104756/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002068-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 124.81 | 461.01 | 20.34 | 554.78 | [8 empty] | Item
5.3.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA ANGELIM). AF_08/2023. REF SINAPI 96122/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002069-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M | 85.24 | 85.33 | 20.34 | 102.69 | [8 empty] | Item
5.3.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 - [REF. CUSTO:96121-SINAPI-07/2025] | M | 56.24 | 12.09 | 20.34 | 14.55 | [8 empty] | Item
6 | REVESTIMENTO EXTERNO | [13 empty] | Etapa
6.1 | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | Etapa
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022. REF. SINAPI 104438/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002070-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 5.29 | 102.12 | 20.34 | 122.89 | [8 empty] | Item
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 - [REF. CUSTO:101167-SINAPI-07/2025] | M2 | 212.14 | 148.48 | 20.34 | 178.68 | [8 empty] | Item
6.1.3 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 - [REF. CUSTO:101862-SINAPI-07/2025] | M2 | 8.56 | 46.55 | 20.34 | 56.02 | [8 empty] | Item
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | Etapa
6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:87894-SINAPI-07/2025] | M2 | 117.71 | 8.06 | 20.34 | 9.7 | [8 empty] | Item
6.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:104217-SINAPI-07/2025] | M2 | 65.93 | 57.05 | 20.34 | 68.65 | [8 empty] | Item
6.2.3 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA MINERAL, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002071-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 51.78 | 63.14 | 20.34 | 75.98 | [8 empty] | Item
6.3 | REVESTIMENTO DE TETO | [13 empty] | Etapa
6.3.1 | FORRO EM MADEIRADE ANGELIM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023. REF SINAPI 104756/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002072-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 37.11 | 461.01 | 20.34 | 554.78 | [8 empty] | Item
6.3.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA ANGELIM). AF_08/2023. REF SINAPI 96122/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002073-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M | 145 | 85.33 | 20.34 | 102.69 | [8 empty] | Item
7 | COBERTURA | [13 empty] | Etapa
7.1 | COBERTURA DE MADEIRA | [13 empty] | Etapa
7.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - [REF. CUSTO:94441-SINAPI-07/2025] | M2 | 290.2 | 46.64 | 20.34 | 56.13 | [8 empty] | Item
7.1.2 | RIPAMENTO DE COBERTURA COM SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5X5CM EM ANGELIM. REF. SINAPI 100388/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002074-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 197.87 | 53.23 | 20.34 | 64.06 | [8 empty] | Item
7.1.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - [REF. CUSTO:92539-SINAPI-07/2025] | M2 | 65.95 | 156.54 | 20.34 | 188.38 | [8 empty] | Item
7.1.4 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - [REF. CUSTO:94219-SINAPI-07/2025] | M | 38.82 | 39.01 | 20.34 | 46.94 | [8 empty] | Item
7.2 | COBERTURA METÁLICA | [13 empty] | Etapa
7.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - [REF. CUSTO:94216-SINAPI-07/2025] | M2 | 29.15 | 202.68 | 20.34 | 243.91 | [8 empty] | Item
7.2.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - [REF. CUSTO:92539-SINAPI-07/2025] | M2 | 30.75 | 156.54 | 20.34 | 188.38 | [8 empty] | Item
7.2.3 | VIGA METÁLICA "I" 6" X 1" DE AÇO LAMINADA, COM PINTURA ALQUIDICA (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 2 DEMÃOS, FUNDO TIPO ZARCÃO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - [REF. CUSTO:C.P. 4811002075-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 2 | 2714.8 | 20.34 | 3266.99 | [8 empty] | Item
7.2.4 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019. REF SINAPI 100326/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002076-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M | 4.47 | 90.25 | 20.34 | 108.61 | [8 empty] | Item
7.3 | CALHAS E RUFOS | [13 empty] | Etapa
7.3.1 | CALHA DE ALUMINIO CORTE 38 - [REF. CUSTO:42741-DEINFRA-01/2021] | M | 73.78 | 106.23 | 20.34 | 127.84 | [8 empty] | Item
7.3.2 | RUFO DE 40 CM DE CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7 MM - [REF. CUSTO:43838-DEINFRA-01/2021] | M | 13.56 | 59.81 | 20.34 | 71.98 | [8 empty] | Item
8 | ESQUADRIAS | [13 empty] | Etapa
8.1 | PORTAS E JANELAS - NOVAS | [13 empty] | Etapa
8.1.1 | JANELA DE ALUMINIO (BASCULANTE) - [REF. CUSTO:42688-DEINFRA-01/0] | M2 | 1.94 | 912.13 | 20.34 | 1097.66 | [8 empty] | Item
8.1.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - [REF. CUSTO:91338-SINAPI-07/2025] | M2 | 5.25 | 1322.89 | 20.34 | 1591.97 | [8 empty] | Item
8.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - [REF. CUSTO:90843-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 1190.73 | 20.34 | 1432.92 | [8 empty] | Item
8.1.4 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 45X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021. REF. SINAPI 102184/5-2025. - [REF. CUSTO:C.P. 4811002077-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 2 | 3131.27 | 20.34 | 3768.17 | [8 empty] | Item
8.1.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE 45CM CADA FOLHA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002078-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 2 | 1304.55 | 20.34 | 1569.9 | [8 empty] | Item
8.2 | PORTA E JANELAS - A REFORMAR | [13 empty] | Etapa
8.2.1 | JANELA DE MADEIRA E VIDRO, TIPO GUILHOTINA E DUAS VENEZIANAS DE ABRIR DE MADEIRA 105X119CM - REFORMA (INCLUSO REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA, IMUNIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MASSA (SERRAGEM+COLA), LIXAMENTO, E PINTURA 3 DEMÃOS ) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002079-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 3 | 456.82 | 20.34 | 549.74 | [8 empty] | Item
8.2.2 | JANELA DE MADEIRA E VIDRO, TIPO GUILHOTINA 105X119CM - REFORMA (INCLUSO REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA, IMUNIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MASSA (SERRAGEM+COLA), LIXAMENTO, E PINTURA 3 DEMÃOS ) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002080-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 10 | 281.65 | 20.34 | 338.94 | [8 empty] | Item
8.2.3 | JANELA DE MADEIRA E VIDRO, TIPO DE CORRER 4 FOLHAS, COM DUAS VENEZIANAS DE ABRIR DE MADEIRA, 180X115CM - REFORMA (INCLUSO REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA, IMUNIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MASSA (SERRAGEM+COLA), LIXAMENTO, E PINTURA 3 DEMÃOS ) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002081-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 1 | 738.29 | 20.34 | 888.46 | [8 empty] | Item
8.2.4 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA 79X209CM 2 FOLHAS DE ABRIR - REFORMA (INCLUSO REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA, IMUNIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MASSA (SERRAGEM+COLA), LIXAMENTO, E PINTURA 3 DEMÃOS ) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002082-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 4 | 367.58 | 20.34 | 442.35 | [8 empty] | Item
8.3 | ESQUADRIAS ESPECIAIS | [13 empty] | Etapa
8.3.1 | PAINEL 01 - ESQUADRIA EM MOSAICO COM VIDRO ONDULADO - [REF. CUSTO:481125001309-COTAÇÃO-09/2025] | UN | 1 | 108100 | 12.74 | 121871.94 | [8 empty] | Item
9 | PINTURA INTERNA | [13 empty] | Etapa
9.1 | PINTURA DE PAREDE | [13 empty] | Etapa
9.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88497-SINAPI-07/2025] | M2 | 179.44 | 21.5 | 20.34 | 25.87 | [8 empty] | Item
9.1.2 | RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX - [REF. CUSTO:42799-DEINFRA-01/0] | M2 | 218.99 | 4.23 | 20.34 | 5.09 | [8 empty] | Item
9.1.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88485-SINAPI-07/2025] | M2 | 179.44 | 4.22 | 20.34 | 5.08 | [8 empty] | Item
9.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:104642-SINAPI-07/2025] | M2 | 179.44 | 11.5 | 20.34 | 13.84 | [8 empty] | Item
9.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA MINERAL, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. REF. SINAPI 88497/5- 2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002083-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 173.78 | 69.03 | 20.34 | 83.07 | [8 empty] | Item
9.1.6 | PINTURA COM TINTA MINERAL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 3 DEMÃOS. REF. SINAPI 104642/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002084-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 173.78 | 52.97 | 20.34 | 63.74 | [8 empty] | Item
9.1.7 | FUNDO PREPARADOR MINERAL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO. REF SINAPI 88485/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002085-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 173.78 | 5.09 | 20.34 | 6.13 | [8 empty] | Item
9.1.8 | RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA A OLEO - [REF. CUSTO:42800-DEINFRA-01/0] | M2 | 82.39 | 10.58 | 20.34 | 12.73 | [8 empty] | Item
9.1.9 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102193-SINAPI-07/2025] | M2 | 82.39 | 2.47 | 20.34 | 2.97 | [8 empty] | Item
9.1.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102229-SINAPI-07/2025] | M2 | 82.39 | 28.62 | 20.34 | 34.44 | [8 empty] | Item
9.2 | PINTURA DE TETO | [13 empty] | Etapa
9.2.1 | RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA A OLEO - [REF. CUSTO:42800-DEINFRA-01/0] | M2 | 80.86 | 10.58 | 20.34 | 12.73 | [8 empty] | Item
9.2.2 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102193-SINAPI-07/2025] | M2 | 218.79 | 2.47 | 20.34 | 2.97 | [8 empty] | Item
9.2.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) IMPREGNANTE FOSCO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102224-SINAPI-07/2025] | M2 | 218.79 | 36.3 | 20.34 | 43.68 | [8 empty] | Item
9.2.4 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102234-SINAPI-07/2025] | M2 | 218.79 | 26.98 | 20.34 | 32.47 | [8 empty] | Item
10 | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | Etapa
10.1 | PINTURA DE PAREDE | [13 empty] | Etapa
10.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88497-SINAPI-07/2025] | M2 | 134.47 | 21.5 | 20.34 | 25.87 | [8 empty] | Item
10.1.2 | RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX - [REF. CUSTO:42799-DEINFRA-01/0] | M2 | 178.79 | 4.23 | 20.34 | 5.09 | [8 empty] | Item
10.1.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88485-SINAPI-07/2025] | M2 | 134.47 | 4.22 | 20.34 | 5.08 | [8 empty] | Item
10.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:104642-SINAPI-07/2025] | M2 | 134.47 | 11.5 | 20.34 | 13.84 | [8 empty] | Item
10.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA MINERAL, APLICAÇÃO EM PAREDE EXTERNA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. REF. SINAPI 88497/5- 2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002086-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 148.3 | 69.03 | 20.34 | 83.07 | [8 empty] | Item
10.1.6 | PINTURA COM TINTA MINERAL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 3 DEMÃOS. REF. SINAPI 104642/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002087-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 148.3 | 52.97 | 20.34 | 63.74 | [8 empty] | Item
10.1.7 | FUNDO PREPARADOR MINERAL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO. REF SINAPI 88485/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002088-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 148.3 | 5.09 | 20.34 | 6.13 | [8 empty] | Item
10.1.8 | RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA A OLEO - [REF. CUSTO:42800-DEINFRA-01/0] | M2 | 21.39 | 10.58 | 20.34 | 12.73 | [8 empty] | Item
10.1.9 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102193-SINAPI-07/2025] | M2 | 28.5 | 2.47 | 20.34 | 2.97 | [8 empty] | Item
10.1.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102229-SINAPI-07/2025] | M2 | 28.5 | 28.62 | 20.34 | 34.44 | [8 empty] | Item
10.1.11 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102234-SINAPI-07/2025] | M2 | 28.5 | 26.98 | 20.34 | 32.47 | [8 empty] | Item
11 | PINTURA ESQUADRIAS | [13 empty] | Etapa
11.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102193-SINAPI-07/2025] | M2 | 26.46 | 2.47 | 20.34 | 2.97 | [8 empty] | Item
11.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102229-SINAPI-07/2025] | M2 | 26.46 | 28.62 | 20.34 | 34.44 | [8 empty] | Item
11.3 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102234-SINAPI-07/2025] | M2 | 26.46 | 26.98 | 20.34 | 32.47 | [8 empty] | Item
12 | PINTURA ESCADA E GUARDA-CORPO | [13 empty] | Etapa
12.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102193-SINAPI-07/2025] | M2 | 43.67 | 2.47 | 20.34 | 2.97 | [8 empty] | Item
12.2 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102234-SINAPI-07/2025] | M2 | 43.67 | 26.98 | 20.34 | 32.47 | [8 empty] | Item
12.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) IMPREGNANTE FOSCO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102224-SINAPI-07/2025] | M2 | 43.67 | 36.3 | 20.34 | 43.68 | [8 empty] | Item
13 | LOUÇAS E BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS | [13 empty] | Etapa
13.1 | BANCADA DE GRANITO ITAÚNA 60X40CM COM CUBA DE SEMI ENCAIXE DOCOL 41X41CM, RODA BANCA DE 5CM . INCLUSO VÁLVULA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - [REF. CUSTO:C.P. 4811002089-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 1 | 1165.11 | 20.34 | 1402.09 | [8 empty] | Item
13.2 | BANCADA DE GRANITO ITAÚNA 185X40CM COM 2 CUBAS DE SEMI ENCAIXE DOCOL 41X41CM, RODA BANCA DE 5CM . INCLUSO VÁLVULA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - [REF. CUSTO:C.P. 4811002090-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 1 | 3261.29 | 20.34 | 3924.64 | [8 empty] | Item
13.3 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86881-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 219.9 | 20.34 | 264.63 | [8 empty] | Item
13.4 | TORNEIRA DE LAVATORIO TEMPORIZADA 1/2" PRESSMATIC - [REF. CUSTO:43714-DEINFRA-01/0] | UN | 3 | 270.6 | 20.34 | 325.64 | [8 empty] | Item
13.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:100878-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 664.71 | 20.34 | 799.91 | [8 empty] | Item
14 | ACESSIBILIDADE | [13 empty] | Etapa
14.1 | PLACA DE IDENT. DE WC DESENHO UNIVERSAL 20X15 AL. - [REF. CUSTO:40172-DEINFRA-01/0] | UN | 1 | 38.71 | 20.34 | 46.58 | [8 empty] | Item
14.2 | PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21 X 10 AL. - [REF. CUSTO:40171-DEINFRA-01/0] | UN | 1 | 116.34 | 20.34 | 140 | [8 empty] | Item
14.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:100866-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 319.71 | 20.34 | 384.74 | [8 empty] | Item
14.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:100867-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 336.94 | 20.34 | 405.47 | [8 empty] | Item
14.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:100868-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 348.4 | 20.34 | 419.26 | [8 empty] | Item
14.6 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:100874-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 319.71 | 20.34 | 384.74 | [8 empty] | Item
14.7 | REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX PARA PORTAS DE BANHEIROS PCD - [REF. CUSTO:C.P. 4811002091-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 1 | 917.92 | 20.34 | 1104.62 | [8 empty] | Item
14.8 | ALARME AUDIO/VISUAL PARA BANHEIRO PCD - [REF. CUSTO:C.P. 4811002092-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 1 | 557.92 | 20.34 | 671.4 | [8 empty] | Item
15 | ESCADA, CORRIMÃO E GUARDA CORPO | [13 empty] | Etapa
15.1 | REMODELAGEM DE ESCADA DE MADEIRA ANGELIM COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL DA ESCADA EXISTENTE. REF. SINAPI 102088 + 102067/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002093-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M2 | 4.85 | 405.5 | 20.34 | 487.98 | [8 empty] | Item
15.2 | REMODELAGEM DE GUARDA CORPO, COM ACRÉSCIMO, EM MADEIRA DE ANGELIM, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL DO GUARDA CORPO EXISTENTE. ALTURA 1,10M. REF. SINAPI 97016/5-2025 - [REF. CUSTO:C.P. 4811002094-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M | 15.44 | 105.88 | 20.34 | 127.42 | [8 empty] | Item
16 | PASSARELA TÉCNICA EM MADEIRA | [13 empty] | Etapa
16.1 | ASSOALHO DE MADEIRA 15CM (BARROTE 8X16) - [REF. CUSTO:43604-DEINFRA-01/0] | M2 | 7.67 | 165.84 | 20.34 | 199.57 | [8 empty] | Item
16.2 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102234-SINAPI-07/2025] | M2 | 14.67 | 26.98 | 20.34 | 32.47 | [8 empty] | Item
17 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | [13 empty] | Etapa
17.1 | EXTINTORES | [13 empty] | Etapa
17.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - [REF. CUSTO:101906-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 691.91 | 20.34 | 832.64 | [8 empty] | Item
17.2 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | [13 empty] | Etapa
17.2.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [REF. CUSTO:C.P. 4811002095-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 7 | 29.39 | 20.34 | 35.37 | [8 empty] | Item
17.3 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [13 empty] | Etapa
17.3.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - [REF. CUSTO:97599-SINAPI-07/2025] | UN | 13 | 21.48 | 20.34 | 25.85 | [8 empty] | Item
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [13 empty] | Etapa
18.1 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | Etapa
18.1.1 | CAIXA DE PASSAGEM REVERSÍVEL PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 91942/04/2025) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002096-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 8 | 54.79 | 20.34 | 65.93 | [8 empty] | Item
18.1.2 | INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [REF. CUSTO:C.P. 4811002097-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | M | 100.8 | 151.98 | 20.34 | 182.89 | [8 empty] | Item
18.2 | DRENOS | [13 empty] | Etapa
18.2.1 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:104323-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 10.82 | 20.34 | 13.02 | [8 empty] | Item
18.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:104315-SINAPI-07/2025] | M | 23.6 | 18.07 | 20.34 | 21.75 | [8 empty] | Item
18.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:104317-SINAPI-07/2025] | UN | 6 | 7.78 | 20.34 | 9.36 | [8 empty] | Item
18.3 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | Etapa
18.3.1 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - [REF. CUSTO:103250-SINAPI-07/2025] | UN | 8 | 4338.66 | 12.74 | 4891.41 | [8 empty] | Item
19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | Etapa
19.1 | ÁGUA FRIA | [13 empty] | Etapa
19.1.1 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | Etapa
19.1.1.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86910-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 184.15 | 20.34 | 221.61 | [8 empty] | Item
19.1.1.2 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86914-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 141.19 | 20.34 | 169.91 | [8 empty] | Item
19.1.1.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86915-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 206.36 | 20.34 | 248.33 | [8 empty] | Item
19.1.1.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86932-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 554.17 | 20.34 | 666.89 | [8 empty] | Item
19.1.1.5 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:100849-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 49.26 | 20.34 | 59.28 | [8 empty] | Item
19.1.2 | METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | Etapa
19.1.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - [REF. CUSTO:89987-SINAPI-07/2025] | UN | 7 | 99.73 | 20.34 | 120.02 | [8 empty] | Item
19.1.2.2 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:89383-SINAPI-07/2025] | UN | 14 | 7.58 | 20.34 | 9.12 | [8 empty] | Item
19.1.2.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - [REF. CUSTO:103042-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 25.9 | 20.34 | 31.17 | [8 empty] | Item
19.1.2.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86886-SINAPI-07/2025] | UN | 6 | 54.19 | 20.34 | 65.21 | [8 empty] | Item
19.1.3 | TUBOS E CONEXÕES | [13 empty] | Etapa
19.1.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:89408-SINAPI-07/2025] | UN | 16 | 10.07 | 20.34 | 12.12 | [8 empty] | Item
19.1.3.2 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:89440-SINAPI-07/2025] | UN | 40.9 | 13.88 | 20.34 | 16.7 | [8 empty] | Item
19.1.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:89402-SINAPI-07/2025] | M | 7 | 13.61 | 20.34 | 16.38 | [8 empty] | Item
19.1.3.4 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:89366-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 17.19 | 20.34 | 20.69 | [8 empty] | Item
19.1.3.5 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:90373-SINAPI-07/2025] | UN | 6 | 14.01 | 20.34 | 16.86 | [8 empty] | Item
19.1.3.6 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:89396-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 21.58 | 20.34 | 25.97 | [8 empty] | Item
19.2 | ESGOTO | [13 empty] | Etapa
19.2.1 | CAIXA DE PASSAGEM | [13 empty] | Etapa
19.2.1.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 - [REF. CUSTO:97902-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 656.53 | 20.34 | 790.07 | [8 empty] | Item
19.2.2 | ACESSORIOS | [13 empty] | Etapa
19.2.2.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89707-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 54.2 | 20.34 | 65.22 | [8 empty] | Item
19.2.2.2 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86882-SINAPI-07/2025] | UN | 4 | 22.13 | 20.34 | 26.63 | [8 empty] | Item
19.2.2.3 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86883-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 12.14 | 20.34 | 14.61 | [8 empty] | Item
19.2.2.4 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86879-SINAPI-07/2025] | UN | 7 | 10.24 | 20.34 | 12.32 | [8 empty] | Item
19.2.3 | TUBOS E CONEXÕES | [13 empty] | Etapa
19.2.3.1 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:104063-SINAPI-07/2025] | UN | 4 | 63.37 | 20.34 | 76.26 | [8 empty] | Item
19.2.3.2 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89728-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 14.4 | 20.34 | 17.33 | [8 empty] | Item
19.2.3.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89726-SINAPI-07/2025] | UN | 5 | 11.86 | 20.34 | 14.27 | [8 empty] | Item
19.2.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89802-SINAPI-07/2025] | UN | 4 | 10.32 | 20.34 | 12.42 | [8 empty] | Item
19.2.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89744-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 28.49 | 20.34 | 34.28 | [8 empty] | Item
19.2.3.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89724-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 11.64 | 20.34 | 14.01 | [8 empty] | Item
19.2.3.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89801-SINAPI-07/2025] | UN | 9 | 9.63 | 20.34 | 11.59 | [8 empty] | Item
19.2.3.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89797-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 51.76 | 20.34 | 62.29 | [8 empty] | Item
19.2.3.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89783-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 16.78 | 20.34 | 20.19 | [8 empty] | Item
19.2.3.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89800-SINAPI-07/2025] | M | 6.9 | 30.47 | 20.34 | 36.67 | [8 empty] | Item
19.2.3.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89711-SINAPI-07/2025] | M | 7.4 | 23.87 | 20.34 | 28.73 | [8 empty] | Item
19.2.3.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89712-SINAPI-07/2025] | M | 8.3 | 29.6 | 20.34 | 35.62 | [8 empty] | Item
19.2.3.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89713-SINAPI-07/2025] | M | 0.4 | 36.7 | 20.34 | 44.16 | [8 empty] | Item
19.2.3.14 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:104344-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 41.43 | 20.34 | 49.86 | [8 empty] | Item
19.2.4 | GORDURA | [13 empty] | Etapa
19.2.4.1 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 - [REF. CUSTO:98105-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 739.68 | 20.34 | 890.13 | [8 empty] | Item
19.2.4.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89802-SINAPI-07/2025] | UN | 7 | 10.32 | 20.34 | 12.42 | [8 empty] | Item
19.2.4.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89801-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 9.63 | 20.34 | 11.59 | [8 empty] | Item
19.2.4.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89785-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 27.29 | 20.34 | 32.84 | [8 empty] | Item
19.2.4.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - [REF. CUSTO:89712-SINAPI-07/2025] | M | 8.5 | 29.6 | 20.34 | 35.62 | [8 empty] | Item
20 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | Etapa
20.1 | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | Etapa
20.1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91943-SINAPI-07/2025] | UN | 49 | 26.85 | 20.34 | 32.31 | [8 empty] | Item
20.1.2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91936-SINAPI-07/2025] | UN | 79 | 21.82 | 20.34 | 26.26 | [8 empty] | Item
20.1.3 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:95808-SINAPI-07/2025] | UN | 77 | 35.75 | 20.34 | 43.02 | [8 empty] | Item
20.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91884-SINAPI-07/2025] | UN | 20 | 15.06 | 20.34 | 18.12 | [8 empty] | Item
20.1.5 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - [REF. CUSTO:100556-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 46.89 | 20.34 | 56.43 | [8 empty] | Item
20.1.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:92023-SINAPI-07/2025] | UN | 11 | 66.31 | 20.34 | 79.8 | [8 empty] | Item
20.1.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91997-SINAPI-07/2025] | UN | 36 | 48.75 | 20.34 | 58.67 | [8 empty] | Item
20.1.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" DE PISO, METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI-C 92870/04/2025) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002098-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 30 | 44.24 | 20.34 | 53.24 | [8 empty] | Item
20.2 | ELETRODUTOS | [13 empty] | Etapa
20.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91855-SINAPI-07/2025] | M | 222.3 | 13.47 | 20.34 | 16.21 | [8 empty] | Item
20.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91857-SINAPI-07/2025] | M | 20.4 | 18.29 | 20.34 | 22.01 | [8 empty] | Item
20.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:95727-SINAPI-07/2025] | M | 321.2 | 21.84 | 20.34 | 26.28 | [8 empty] | Item
20.2.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - [REF. CUSTO:97668-SINAPI-07/2025] | M | 30.1 | 12.08 | 20.34 | 14.54 | [8 empty] | Item
20.3 | QUADROS E DISJUNTORES | [13 empty] | Etapa
20.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN (REF SINAPI-C 101874 05/2025) - [REF. CUSTO:C.P. 4811002099-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-07/2025] | UN | 2 | 471.76 | 20.34 | 567.72 | [8 empty] | Item
20.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [REF. CUSTO:101878-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 572.55 | 20.34 | 689.01 | [8 empty] | Item
20.3.3 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [REF. CUSTO:101946-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 223.08 | 20.34 | 268.45 | [8 empty] | Item
20.3.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [REF. CUSTO:93654-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 13.1 | 20.34 | 15.76 | [8 empty] | Item
20.3.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [REF. CUSTO:93662-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 62.42 | 20.34 | 75.12 | [8 empty] | Item
20.3.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [REF. CUSTO:93659-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 28.24 | 20.34 | 33.98 | [8 empty] | Item
20.3.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [REF. CUSTO:93660-SINAPI-07/2025] | UN | 26 | 57.47 | 20.34 | 69.16 | [8 empty] | Item
20.4 | CABOS | [13 empty] | Etapa
20.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91924-SINAPI-07/2025] | M | 632.2 | 3.6 | 20.34 | 4.33 | [8 empty] | Item
20.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91932-SINAPI-07/2025] | M | 27.6 | 19.54 | 20.34 | 23.51 | [8 empty] | Item
20.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91926-SINAPI-07/2025] | M | 1589.1 | 5.16 | 20.34 | 6.21 | [8 empty] | Item
20.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91928-SINAPI-07/2025] | M | 212 | 7.93 | 20.34 | 9.54 | [8 empty] | Item
20.5 | DISPOSITIVOS DE COMANDO | [13 empty] | Etapa
20.5.1 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - [REF. CUSTO:101632-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 36.55 | 20.34 | 43.98 | [8 empty] | Item
21 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | Etapa
21.1 | LIMPEZA DA OBRA - [REF. CUSTO:42846-DEINFRA-01/0] | M2 | 306.49 | 10.58 | 20.34 | 12.73 | [8 empty] | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
Referências de custo utilizadas: Cotação-09/2025 SINAPI-07/2025 Composição Própria-07/2025 DEINFRA-01/2021 DEINFRA-01/0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS RESTAURO DA CASA LINHARES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Total | R$ Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 16.67 |  | 16.66 |  | 16.67 |  | 16.66 |  | 16.67 |  | 16.67
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO |  | 70 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PAREDES E PAINEL |  | 0 |  | 30 |  | 50 |  | 20 |  | 0 |  | 0
5 | REVESTIMENO INTERNO |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 0 |  | 0
7 | COBERTURA |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50
9 | PINTURA INTERNA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 50 |  | 20
10 | PINTURA EXTERNA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
11 | PINTURA ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
12 | PINTURA ESCADA E GUARDA-CORPO |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | LOUÇAS E BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
14 | ACESSIBILIDADE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
15 | ESCADA, CORRIMÃO E GUARDA CORPO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
16 | PASSARELA TÉCNICA EM MADEIRA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
17 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0
20 | INSTALACÕES ELÉTRICAS |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 40 |  | 0
21 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS RESTAURO DA CASA LINHARES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 3.5 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 0.61 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 6.6 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2.5
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2.5
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS RESTAURO DA CASA LINHARES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Outros
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS RESTAURO DA CASA LINHARES
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
| 1.5 | 4.49 | 1.5 | Administração Central
| 0.3 | 0.82 | 0.3 | Seguro e Garantia
| 0.56 | 0.89 | 0.56 | Risco
| 0.85 | 1.11 | 0.85 | Despesas Financeiras
| 3.5 | 6.22 | 2.5 | Lucro
| 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2.5
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2.5
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS RESTAURO DA CASA LINHARES
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]