## DADOS
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
AMFRI - Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Data do documento: | 12/01/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO EM ESCOLA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIU
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SALA DE AULA | [13 empty] | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | Etapa
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | Etapa
1.1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1º QUARTIL DO TCU = 3,49% DO TOTAL DA OBRA | UN | 1 | 178155.07 | 22.88 | 218916.95 | [8 empty] | Item
1.1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | Etapa
1.1.2.1 | PLACA DE OBRA | [13 empty] | Serviço
1.1.2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 36 | 467.26 | 22.88 | 574.17 | [8 empty] | Item
1.1.2.1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 1142.5 | 5.26 | 22.88 | 6.46 | [8 empty] | Item
1.1.2.1.3 | ENTRADA DE ENERGIA | [13 empty] | Serviço
1.1.2.1.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 23.65 | 22.88 | 29.06 | [8 empty] | Item
1.1.2.1.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1400 | 8.27 | 22.88 | 10.16 | [8 empty] | Item
1.1.2.1.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 700 | 12.34 | 22.88 | 15.16 | [8 empty] | Item
1.1.2.1.3.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 171.19 | 22.88 | 210.36 | [8 empty] | Item
1.1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | [13 empty] | Etapa
1.1.3.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 946 | 91.52 | 22.88 | 112.46 | [8 empty] | Item
1.1.3.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 718.2 | 95.05 | 22.88 | 116.8 | [8 empty] | Item
1.1.3.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 21 | 845.81 | 22.88 | 1039.33 | [8 empty] | Item
1.1.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 616 | 3.3 | 22.88 | 4.06 | [8 empty] | Item
1.1.3.5 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 14 | 147.1 | 22.88 | 180.76 | [8 empty] | Item
1.2 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | Etapa
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 216.72 | 9.52 | 22.88 | 11.7 | [8 empty] | Item
1.2.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 216.72 | 135 | 22.88 | 165.89 | [8 empty] | Item
1.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6501.6 | 3.22 | 22.88 | 3.96 | [8 empty] | Item
1.2.4 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 722.4 | 245.22 | 22.88 | 301.33 | [8 empty] | Item
1.2.5 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2160 | 7.5 | 22.88 | 9.22 | [8 empty] | Item
1.2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 722.4 | 54.39 | 22.88 | 66.83 | [8 empty] | Item
1.3 | ESTRUTURA | [13 empty] | Etapa
1.3.1 | MÓDULO SALA DE AULA - EM PERFIL DE AÇO LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 24 | 62269.5 | 22.88 | 76516.76 | [8 empty] | Item
1.4 | COBERTURA | [13 empty] | Etapa
1.4.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 722.4 | 185.77 | 22.88 | 228.27 | [8 empty] | Item
1.4.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 225.6 | 83.66 | 22.88 | 102.8 | [8 empty] | Item
1.5 | FECHAMENTO | [13 empty] | Etapa
1.5.1 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 722.4 | 128.39 | 22.88 | 157.77 | [8 empty] | Item
1.5.2 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS , LARGURA UTIL DE 1100 MM, COM ESPESSURA 50 MM (TETO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 902.4 | 381.55 | 22.88 | 468.85 | [8 empty] | Item
1.5.3 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS , LARGURA UTIL DE 1100 MM, COM ESPESSURA 40/50 MM (PAREDE )- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1177.8 | 330.71 | 22.88 | 406.38 | [8 empty] | Item
1.5.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 525.6 | 12.31 | 22.88 | 15.13 | [8 empty] | Item
1.5.5 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 260.4 | 30.31 | 22.88 | 37.24 | [8 empty] | Item
1.6 | PINTURA | [13 empty] | Etapa
1.6.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 5431.2 | 12.14 | 22.88 | 14.92 | [8 empty] | Item
1.6.2 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 5431.2 | 44.4 | 22.88 | 54.56 | [8 empty] | Item
1.7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [13 empty] | Etapa
1.7.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 936 | 3.56 | 22.88 | 4.37 | [8 empty] | Item
1.7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3876 | 5.08 | 22.88 | 6.24 | [8 empty] | Item
1.7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 615.6 | 7.78 | 22.88 | 9.56 | [8 empty] | Item
1.7.4 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 12 | 74.9 | 22.88 | 92.04 | [8 empty] | Item
1.7.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12 | 12.12 | 22.88 | 14.89 | [8 empty] | Item
1.7.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 24 | 12.12 | 22.88 | 14.89 | [8 empty] | Item
1.7.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12 | 23.61 | 22.88 | 29.01 | [8 empty] | Item
1.7.8 | LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR | UN | 144 | 91.86 | 22.88 | 112.88 | [8 empty] | Item
1.7.9 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 140.15 | 22.88 | 172.22 | [8 empty] | Item
1.7.10 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 177.53 | 22.88 | 218.15 | [8 empty] | Item
1.7.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1176 | 19.06 | 22.88 | 23.42 | [8 empty] | Item
1.7.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 230.4 | 20.07 | 22.88 | 24.66 | [8 empty] | Item
1.7.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96 | 26.65 | 22.88 | 32.75 | [8 empty] | Item
1.7.14 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24 | 21.63 | 22.88 | 26.58 | [8 empty] | Item
1.7.15 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 12 | 177.81 | 22.88 | 218.49 | [8 empty] | Item
1.7.16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 46.32 | 22.88 | 56.92 | [8 empty] | Item
1.7.17 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 73.8 | 22.88 | 90.69 | [8 empty] | Item
1.7.18 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 108.58 | 22.88 | 133.42 | [8 empty] | Item
1.7.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 86.62 | 22.88 | 106.44 | [8 empty] | Item
1.7.20 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24 | 125.6 | 22.88 | 154.34 | [8 empty] | Item
1.7.21 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 84.34 | 22.88 | 103.64 | [8 empty] | Item
1.8 | VOZ E DADOS | [13 empty] | Etapa
1.8.1 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 12 | 200.49 | 22.88 | 246.36 | [8 empty] | Item
1.8.2 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 264 | 7.03 | 22.88 | 8.64 | [8 empty] | Item
1.8.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 219.6 | 9.87 | 22.88 | 12.13 | [8 empty] | Item
1.8.4 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 302.4 | 2.63 | 22.88 | 3.23 | [8 empty] | Item
1.8.5 | ADAPTADOR RJ 45 - HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 51.95 | 22.88 | 63.84 | [8 empty] | Item
1.8.6 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 12 | 68.98 | 22.88 | 84.76 | [8 empty] | Item
1.8.7 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 32.74 | 22.88 | 40.23 | [8 empty] | Item
1.8.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 547.2 | 19.06 | 22.88 | 23.42 | [8 empty] | Item
1.8.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48 | 20.07 | 22.88 | 24.66 | [8 empty] | Item
1.8.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96 | 26.65 | 22.88 | 32.75 | [8 empty] | Item
1.9 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | [13 empty] | Etapa
1.9.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 24 | 34.95 | 22.88 | 42.95 | [8 empty] | Item
1.9.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 84 | 41.95 | 22.88 | 51.55 | [8 empty] | Item
1.9.3 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 35.8 | 22.88 | 43.99 | [8 empty] | Item
1.9.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 24 | 22.97 | 22.88 | 28.23 | [8 empty] | Item
1.10 | REVESTIMENTOS | [13 empty] | Etapa
1.10.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 120 | 114.41 | 22.88 | 140.59 | [8 empty] | Item
1.10.2 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 603.6 | 174.62 | 22.88 | 214.57 | [8 empty] | Item
1.10.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 21.6 | 40.02 | 22.88 | 49.18 | [8 empty] | Item
1.11 | ESQUADRIAS E VIDROS | [13 empty] | Etapa
1.11.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 25.2 | 1310.33 | 22.88 | 1610.13 | [8 empty] | Item
1.11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 108 | 380.98 | 22.88 | 468.15 | [8 empty] | Item
1.12 | INSTALAÇÃO | [13 empty] | Etapa
1.12.1 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1920 | 28.18 | 22.88 | 34.63 | [8 empty] | Item
1.12.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 38562.24 | 3.3 | 22.88 | 4.06 | [8 empty] | Item
1.13 | LIMPEZA | [13 empty] | Etapa
1.13.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 722.4 | 3.66 | 22.88 | 4.5 | [8 empty] | Item
2 | BANHEIRO | [13 empty] | Etapa
2.1 | FUNDAÇÃO | [13 empty] | Etapa
2.1.1 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 150.5 | 245.22 | 22.88 | 301.33 | [8 empty] | Item
2.1.2 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 450 | 7.5 | 22.88 | 9.22 | [8 empty] | Item
2.1.3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M3 | 7.55 | 141.08 | 22.88 | 173.36 | [8 empty] | Item
2.1.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 150.5 | 54.39 | 22.88 | 66.83 | [8 empty] | Item
2.2 | ESTRUTURA | [13 empty] | Etapa
2.2.1 | MÓDULO BANHEIRO EM PERFIL DE AÇO LAMINADO / SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 5 | 67377.45 | 22.88 | 82793.41 | [8 empty] | Item
2.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 150.5 | 185.77 | 22.88 | 228.27 | [8 empty] | Item
2.2.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47 | 83.66 | 22.88 | 102.8 | [8 empty] | Item
2.3 | FECHAMENTO | [13 empty] | Etapa
2.3.1 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 140 | 128.39 | 22.88 | 157.77 | [8 empty] | Item
2.3.2 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS , LARGURA UTIL DE 1100 MM, COM ESPESSURA 50 MM (TETO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 140 | 381.55 | 22.88 | 468.85 | [8 empty] | Item
2.3.3 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS , LARGURA UTIL DE 1100 MM, COM ESPESSURA 40/50 MM (PAREDE )- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 630 | 330.71 | 22.88 | 406.38 | [8 empty] | Item
2.3.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 184 | 12.31 | 22.88 | 15.13 | [8 empty] | Item
2.3.5 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 250 | 30.31 | 22.88 | 37.24 | [8 empty] | Item
2.4 | PINTURA | [13 empty] | Etapa
2.4.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1151 | 12.14 | 22.88 | 14.92 | [8 empty] | Item
2.4.2 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 1151 | 44.4 | 22.88 | 54.56 | [8 empty] | Item
2.5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [13 empty] | Etapa
2.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 215 | 3.56 | 22.88 | 4.37 | [8 empty] | Item
2.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 814.5 | 5.08 | 22.88 | 6.24 | [8 empty] | Item
2.5.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 15 | 12.12 | 22.88 | 14.89 | [8 empty] | Item
2.5.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 23.61 | 22.88 | 29.01 | [8 empty] | Item
2.5.5 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 136.56 | 22.88 | 167.8 | [8 empty] | Item
2.5.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 433 | 19.06 | 22.88 | 23.42 | [8 empty] | Item
2.5.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 26.65 | 22.88 | 32.75 | [8 empty] | Item
2.5.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 30 | 21.63 | 22.88 | 26.58 | [8 empty] | Item
2.5.9 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W 282X282 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 74.85 | 22.88 | 91.98 | [8 empty] | Item
2.5.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 5 | 177.81 | 22.88 | 218.49 | [8 empty] | Item
2.5.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 66.44 | 22.88 | 81.64 | [8 empty] | Item
2.5.12 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 46.32 | 22.88 | 56.92 | [8 empty] | Item
2.5.13 | ALARME AUDIOVISUAL COM BOTAO DE PANICO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UN | 5 | 686.81 | 22.88 | 843.95 | [8 empty] | Item
2.5.14 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 125.6 | 22.88 | 154.34 | [8 empty] | Item
2.5.15 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 89.24 | 22.88 | 109.66 | [8 empty] | Item
2.5.16 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 74.9 | 22.88 | 92.04 | [8 empty] | Item
2.5.17 | EXAUSTOR DE AR, PARA BANHEIROS DE ATÉ 5M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 218.04 | 22.88 | 267.93 | [8 empty] | Item
2.6 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | Etapa
2.6.1 | ESGOTO | [13 empty] | Etapa
2.6.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 54.09 | 22.88 | 66.47 | [8 empty] | Item
2.6.1.2 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 422.31 | 22.88 | 518.93 | [8 empty] | Item
2.6.1.3 | ANEL BORRACHA PARA TUBO PREDIAL DN100 MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45 | 6.57 | 22.88 | 8.07 | [8 empty] | Item
2.6.1.4 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 5.31 | 22.88 | 6.52 | [8 empty] | Item
2.6.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 96 | 30.31 | 22.88 | 37.24 | [8 empty] | Item
2.6.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 12.17 | 22.88 | 14.95 | [8 empty] | Item
2.6.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 17.06 | 22.88 | 20.96 | [8 empty] | Item
2.6.1.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 25.17 | 22.88 | 30.93 | [8 empty] | Item
2.6.1.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 29.49 | 22.88 | 36.24 | [8 empty] | Item
2.6.1.10 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 21.29 | 22.88 | 26.16 | [8 empty] | Item
2.6.1.11 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 26.74 | 22.88 | 32.86 | [8 empty] | Item
2.6.1.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35 | 53.75 | 22.88 | 66.05 | [8 empty] | Item
2.6.1.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 17.22 | 22.88 | 21.16 | [8 empty] | Item
2.6.1.14 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 35.9 | 22.88 | 44.11 | [8 empty] | Item
2.6.1.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 427.5 | 42.89 | 22.88 | 52.7 | [8 empty] | Item
2.6.1.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35 | 30.79 | 22.88 | 37.83 | [8 empty] | Item
2.6.1.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9 | 38.19 | 22.88 | 46.93 | [8 empty] | Item
2.6.1.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 45 | 24.8 | 22.88 | 30.47 | [8 empty] | Item
2.6.1.19 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35 | 13.8 | 22.88 | 16.96 | [8 empty] | Item
2.6.2 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [13 empty] | Etapa
2.6.2.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 34.95 | 22.88 | 42.95 | [8 empty] | Item
2.6.2.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 17.5 | 41.95 | 22.88 | 51.55 | [8 empty] | Item
2.6.2.3 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 8.86 | 22.88 | 10.89 | [8 empty] | Item
2.6.2.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 22.97 | 22.88 | 28.23 | [8 empty] | Item
2.6.3 | VENTILAÇÃO | [13 empty] | Etapa
2.6.3.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 22.75 | 22.88 | 27.96 | [8 empty] | Item
2.6.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 21.78 | 22.88 | 26.76 | [8 empty] | Item
2.6.3.3 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)-+ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 4.08 | 22.88 | 5.01 | [8 empty] | Item
2.6.3.4 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 47.68 | 22.88 | 58.59 | [8 empty] | Item
2.6.3.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 25 | 13.86 | 22.88 | 17.03 | [8 empty] | Item
2.7 | HIDRAULICA | [13 empty] | Etapa
2.7.1 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 90 | 54.21 | 22.88 | 66.61 | [8 empty] | Item
2.7.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 12.03 | 22.88 | 14.78 | [8 empty] | Item
2.7.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 90 | 11.29 | 22.88 | 13.87 | [8 empty] | Item
2.7.4 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)-+ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 55 | 4.08 | 22.88 | 5.01 | [8 empty] | Item
2.7.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 207.5 | 27.62 | 22.88 | 33.94 | [8 empty] | Item
2.7.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 30.28 | 22.88 | 37.21 | [8 empty] | Item
2.7.7 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 70 | 8.28 | 22.88 | 10.17 | [8 empty] | Item
2.8 | REVESTIMENTO | [13 empty] | Etapa
2.8.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 150.5 | 114.41 | 22.88 | 140.59 | [8 empty] | Item
2.9 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | Etapa
2.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 563.74 | 22.88 | 692.72 | [8 empty] | Item
2.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 796.38 | 22.88 | 978.59 | [8 empty] | Item
2.9.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 30 | 50.79 | 22.88 | 62.41 | [8 empty] | Item
2.9.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 300.35 | 22.88 | 369.07 | [8 empty] | Item
2.9.5 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 82.11 | 22.88 | 100.9 | [8 empty] | Item
2.9.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 68.94 | 22.88 | 84.71 | [8 empty] | Item
2.9.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 68.94 | 22.88 | 84.71 | [8 empty] | Item
2.9.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 379.82 | 22.88 | 466.72 | [8 empty] | Item
2.9.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 363.64 | 22.88 | 446.84 | [8 empty] | Item
2.9.10 | BARRA DE APOIO EM L ALUMINIO - FORNECIMENT0 E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 908.39 | 22.88 | 1116.23 | [8 empty] | Item
2.9.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 344.86 | 22.88 | 423.76 | [8 empty] | Item
2.9.12 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 7 | 213.85 | 22.88 | 262.78 | [8 empty] | Item
2.9.13 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 17 | 24.05 | 22.88 | 29.55 | [8 empty] | Item
2.10 | ESQUADRIAS E VIDROS | [13 empty] | Etapa
2.10.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 67.25 | 1310.33 | 22.88 | 1610.13 | [8 empty] | Item
2.10.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 10.25 | 651.5 | 22.88 | 800.56 | [8 empty] | Item
2.11 | AR CONDICIONADO | [13 empty] | Etapa
2.11.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 | 3828.44 | 22.88 | 4704.39 | [8 empty] | Item
2.11.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 25 | 46.45 | 22.88 | 57.08 | [8 empty] | Item
2.12 | INSTALAÇÃO | [13 empty] | Etapa
2.12.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3752.5 | 3.83 | 22.88 | 4.71 | [8 empty] | Item
2.12.2 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 28.18 | 22.88 | 34.63 | [8 empty] | Item
2.13 | LIMPEZA | [13 empty] | Etapa
2.13.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 150.5 | 3.66 | 22.88 | 4.5 | [8 empty] | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO EM ESCOLA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIU
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | SALA DE AULA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 100 |  | 0 |  | 0
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.3 | CANTEIRO DE OBRAS
1.2 | FUNDAÇÃO |  | 100 |  | 0 |  | 0
1.3 | ESTRUTURA |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.4 | COBERTURA |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.5 | FECHAMENTO |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.6 | PINTURA |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 |  | 80 |  | 20
1.8 | VOZ E DADOS |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.9 | INSTALAÇÃO PLUVIAL |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.10 | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.11 | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.12 | INSTALAÇÃO |  | 0 |  | 100 |  | 0
1.13 | LIMPEZA |  | 0 |  | 0 |  | 100
2 | BANHEIRO
2.1 | FUNDAÇÃO |  | 100 |  | 0 |  | 0
2.2 | ESTRUTURA |  | 0 |  | 100 |  | 0
2.3 | FECHAMENTO |  | 0 |  | 100 |  | 0
2.4 | PINTURA |  | 0 |  | 100 |  | 0
2.5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 |  | 80 |  | 20
2.6 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  | 100 |  | 0
2.6.1 | ESGOTO
2.6.2 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
2.6.3 | VENTILAÇÃO
2.7 | HIDRAULICA |  | 0 |  | 80 |  | 20
2.8 | REVESTIMENTO |  | 0 |  | 100 |  | 0
2.9 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 80 |  | 20
2.10 | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 0 |  | 100 |  | 0
2.11 | AR CONDICIONADO |  | 0 |  | 60 |  | 40
2.12 | INSTALAÇÃO |  | 0 |  | 100 |  | 0
2.13 | LIMPEZA |  | 0 |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO EM ESCOLA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIU
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2.5
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2.5
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO EM ESCOLA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIU
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO EM ESCOLA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIU
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]